## Sheet1
|  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [5 empty] | Option 2: Lắp Spinkler từ tầng 2 đến tầng 7 gồm: đi vào phòng và hành lang các tầng
BẢNG BÁO GIÁ CÔNG TRÌNH 12 PHÁO ĐÀI LÁNG
Kính Gửi : Anh Quang - 0984007777
CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP KINH DOANH | [5 empty] | Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2025
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
STT | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Hãng/Xuất Xứ | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |  | Thành tiền Tổng | Ghi chú
[5 empty] | Vật tư | Vật tư | Nhân công
I | HỆ THỐNG BÁO CHÁY, ĐÈN EXIT, ĐÈN SỰ CỐ |  |  |  |  | 41113986 | #REF! | 61113986
1 | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 128 điểm | tủ | FANT | 1 | 10492166 | 10492166 |  | 10492166
2 | Đầu báo khói thường + đế | cái | FANT | 21 | 250000 | 5250000 |  | 5250000
3 | Tổ hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy | cái | FANT | 6 | 709470 | 4256820 |  | 4256820
4 | Vỏ tổ hợp chuống, đèn, nút ấn báo cháy | cái | Việt Nam | 6 | 153000 | 918000 |  | 918000
5 | Đèn Exit, đèn chỉ hướng | cái | Việt Nam/TQ | 6 | 240000 | 1440000 |  | 1440000
6 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | Kinglight/TQ | 6 | 260000 | 1560000 |  | 1560000
7 | Dây cấp nguồn 2x0.75mm2 | m | Cadisun/ VN | 500 | 9900 | 4950000 |  | 4950000
8 | Dây điện 10x2x1.5mm2 | m | Việt Nam | 200 | 10350 | 2070000 |  | 2070000
9 | Ống luồn dây PVC D20 (ống cứng + ống mềm) | m | Sino-Vanlock/VN | 700 | 10360 | 7252000 |  | 7252000
10 | Phụ kiện ống luồn dây (box chia ngả, cút, măng sông,…) | lô | Sino-Vanlock/VN | 1 | 1950000 | 1950000 |  | 1950000
11 | Vật tư phụ | lô | Việt Nam | 1 | 975000 | 975000 | #REF! | 975000
12 | Nhân công thi công lắp đặt hệ thống báo cháy | [6 empty] | 20000000
II | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY |  |  |  | 0 | 101050970 | 0 | 131050970
1 | Tủ điều khiển bơm chữa cháy | tủ | Maxone/VNPY | 1 | 5200000 | 5200000 |  | 5200000 | (1 tủ 2 bơm)
2 | Dây cấp nguồn 4x6mm2 | m | Cadisun/ VN | 30 | 139452 | 4183560 |  | 4183560
3 | tủ cấp điện riêng cho bơm | gói | việt nam | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
4 | Bơm chữa cháy điện 9.2kw | cái | Maxone/VNPY | 1 | 17000000 | 17000000 |  | 17000000
5 | bơm bù áp 1.5kw | cái | Maxone/VNPY | 1 | 6500000 | 6500000 |  | 6500000
6 | Van cổng DN50 | cái | China | 1 | 615000 | 615000 |  | 615000
7 | Van cổng DN32 | cái | china | 1 | 295410 | 295410 |  | 295410
8 | Van cổng DN25 | cái | Miha/ Việt Nam | 2 | 219000 | 438000 |  | 438000
9 | Van 1 chiều DN50 | cái | China | 1 | 555000 | 555000 |  | 555000
10 | Y lọc DN50 | cái | China | 1 | 391000 | 391000 |  | 391000
11 | Nối mềm DN50 | cái | China | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
12 | Rọ hút đồng DN50 | cái | China | 1 | 450000 | 450000 |  | 450000
13 | Rọ hút đồng DN32 | cái | China | 1 | 380000 | 380000 |  | 380000
14 | Van bi tay gạt DN25 | cái | Miha/ Việt Nam | 3 | 238000 | 714000 |  | 714000
15 | Công tắc áp suất | cái | China | 1 | 375000 | 375000 |  | 375000
16 | Đồng hồ áp DN25 | cái | China | 1 | 210000 | 210000 |  | 210000
17 | Van xả khí tự động DN25 | cái | China | 1 | 549000 | 549000 |  | 549000
18 | Tủ chữa cháy trong nhà KT 600x500x180 | Cái | Việt Nam | 6 | 240000 | 1440000 |  | 1440000
19 | Van góc DN50 | cái | China | 6 | 345000 | 2070000 |  | 2070000
20 | Cuộn vòi D50, L=20m | cái | China/Dragon Việt Nam | 6 | 600000 | 3600000 |  | 3600000
21 | Lăng phun D50/13bar | cái | China/Dragon Việt Nam | 6 | 120000 | 720000 |  | 720000
22 | LĐ ống thép DN50 | m | kila | 70 | 180000 | 12600000 |  | 12600000
23 | LĐ ống thép DN32 | m | kila | 30 | 121500 | 3645000 |  | 3645000
24 | LĐ ống thép DN25 | m | kila | 100 | 103500 | 10350000 |  | 10350000
25 | Lắp đặt đầu phun spinkler + phụ kiện | chiếc | Việt Nam/TQ | 21 | 250000 | 5250000 |  | 5250000
26 | Bình chữa cháy bột ABC 4kg | bình | Quốc Phòng VN/Dragon | 6 | 337500 | 2025000 |  | 2025000
27 | Bình chữa cháy CO2 3kg | bình | Quốc Phòng VN/Dragon | 6 | 650000 | 3900000 |  | 3900000
28 | Kệ đựng bình chữa cháy kệ 3 bình | kệ | Việt Nam | 6 | 142500 | 855000 |  | 855000
29 | Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy | bộ | Việt Nam | 6 | 90000 | 540000 |  | 540000
30 | Phụ kiện ống thép | lô | kila | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000
31 | Vật tư phụ , V5, thang, khoan rút lõi và vận chuyển | lô | Việt Nam | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000
32 | Nhân công thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy | [6 empty] | 30000000
| TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT) |  |  |  |  | 142164956 | #REF! | 192164956
| VAT (8%) (tính trên vật tư) | [6 empty] | 11373196.48
| CHI PHÍ NGHIỆM THU (bao gồm BBKT) |  |  | hồ sơ ra nghiệm thu PCCC |  |  |  |  | 40000000 |  | 0
TỔNG CHI PHÍ | [7 empty] | 203538152.48
Hà Nội ngày ... tháng ... năm 2025